ООО «Здоровый Мир»

Прайс-лист

**СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ МИКРОСКОПЫ**

190000 СПБ, ул. Жукова, д.18, лит. Д,

пом. 9Н, комн. №203-205

tel./fax: (812) 385-74-55, 574-60-31

e-mail: info@zmir.ru | [www.zmir.ru](http://www.zmir.ru/)

**СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ МИКРОСКОП СЕГОДНЯ –**

незаменимый помощник в практике стоматолога. Микроскоп можно применять как в особо сложных случаях хирургического вмешательства, так и в обычных рутинных работах, диагностике, повышая качество оказания услуг.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

# Терапевтическая стоматология Эндодонтия

**Протезирование и эстетическая стоматология**

# Пародонтология и имплантология



|  |
| --- |
| **ХИРУРГИЧЕСКИЙ МИКРОСКОП «ПРИМА Д» (МЕДПРИБОР, РФ)** |
|  | **Технические характеристики** |  | **Цена, руб/$** |
| **Крепление:** | напольное/ настенное / потолочное |  |
| **Увеличение:** | 5 ступеней 0.4×, 0.63×, 1.0×, 1.6×, 2.5× | **715 000,00 руб.** |
|  | Эргономичный бинокулярный тубус с наклоном 0º- 210º, межзрачковое расстояние 55 – 75 мм, F=170 мм |
| **Блок обзора:** | **(длинное плечо)** |
| **Объектив:** | Линза объектива f=250мм с ручкой точной настройкой фокуса и стерилизуемым колпачком. | **699 000 руб.****(стандартное плечо)** |
| **Окуляры:** | 10×/Fn 18 мм |
| **Освещение:** | Встроенный осветитель,27 ВТ светодиод, срок службы лампы до 60,000 часов. |  |
| **Фильтр:** | Желтый |  |
| **Стандартные аксессуары:** | Чехол для рабочей головки микроскопа и осветителя, стерилизуемые колпачки |  |
| **ОПЕРАЦИОННЫЙ МИКРОСКОП PRIMA DNT (LABOMED, США) $** |
| **Крепление:** | напольное / настенное / потолочное |  |  |
| **Увеличение** | 5 ступеней 0.4×, 0.63×, 1.0×, 1.6×, 2.5× |  |  |
| **Блок обзора:** | Эргономичный бинокулярный тубус с наклоном 0º - 210º, межзрачковое расстояние 55 – 75 мм, F=170 мм |  | **13 500,00** |
| **Объектив:** | Линза объектива f=250/300 мм с ручкой точной настройкой фокуса и стерилизуемым колпачком. |  | **C Вариоскопом** |
| **Окуляры:** | 10×/Fn 18 мм |  | **15 000,00** |
| **Освещение:** | 50ВТ, срок службы лампы до 60,000 часов |  |  |
| **Фильтр:** | Желтый и Зеленый |  |  |
| **Стандартные аксессуары:** | Чехол для рабочей головки микроскопа и осветителя, стерилизуемые колпачки. |  |  |
| **ОПЕРАЦИОННЫЙ МИКРОСКОП MAGNA (LABOMED, США) $** |
| **Крепление:** | напольное / настенное / потолочное**автоматическая балансировка плеча** |  | **Базовая комплектация 22 900,00****Полная комплектация****26 500,00** |
| **Увеличение** | 5 ступеней 4×, 6×, 10×, 16×, 25× + ZOOM увеличение |  |
| **Блок обзора:** | Эргономичный бинокулярный тубус с наклоном 0º-210 º, межзрачковое расстояние 55 – 75 мм |  |
| **Объектив:** | Вариоскоп (200-400мм) |  |
| **Окуляры:** | 10×/Fn 18 мм |  |
| **Освещение:** | 50 ВТ светодиод, срок службы лампы 60,000 часов. |  |
| **Фильтр:** | Желтый и Зеленый |  |
| **Базовая комплектация** | Микроскоп с вариоскопом, чехол, стерилизуемые колпачки |  |
| **Полная комплектация** | Вариоскоп, двойной наклонный светоделитель, поворотное кольцо, адаптер под фотоаппарат Sony, ирисовая диафрагма, чехол, стерилизуемые колпачки |  |

|  |
| --- |
| **АКСЕССУАРЫ $** |
| Держатель для монитора | **200,00** |
| Регулируемый широкопольный окуляр 10×/FN 18 | **229,00** |
| Регулируемый широкопольный окуляр 12.5×/FN 18 мм | **270,00** |
| Линза объектива f=200/250/300/400 мм с механизмом фокусировки с стерилизуемым колпачком | **506,00** |
| Вариоскоп (300-400мм) | **3 500,00** |
| Протектор объектива (Prima DNT, Прима Д) | **94,00** |
| Эргономичный тубус с возможностью наклона 0° - 210° | **3 950,00** |
| Мост наблюдения для ассистента с прямым тубусом и окулярами 10х (применяется с делителем луча) | **6 300,00** |
| Двойной светоделитель 50:50 и 80:20 | **1 400,00** |
| Наклонный двойной светоделитель 50:50 и 80:20 | **1 600,00** |
| Экстендер | **1 000,00** |
| Поворотное кольцо | **400,00** |
| Ирисовая диафрагма | **600,00** |
| Моноделитель+видеокамера | **1 500,00** |
| Адаптер для Sony Handy Cam | **1 354,00** |
| Адаптер для фотоаппаратов Sony/Canon | **1 023,00** |
| Стерилизуемый колпачок для рукоятки (несущая/соединение/рука), каждый | **40,00** |
| Стерилизуемый колпачок для рукоятки увеличителя | **36,00** |
| Стерилизуемый колпачок для рукоятки СМО/ручка потенциометра | **20,00** |
| Чехол от пыли | **38,00** |

|  |
| --- |
| **Настольные микроскопы** |
| Прима Д (3 ступени увеличения) | **520000 руб.** |
| Прима Д (5 ступеней увеличения) | **560000 руб.** |
| Prima DNT (5 ступеней увеличения) | **10 500 $** |
| Luxeo 6Z Stereo Zoom | **4 400$** |

**Выезд специалиста для ввода в эксплуатацию входит в стоимость**

